招标编号    DHDXSB2013052

30L多功能聚合试验装置

招标文件

招标单位:  东华大学资产管理处

使用单位:  东华大学材料学院

二○一三年十月二十三日

东华大学资产管理处受我校材料学院的委托，就该学院“30L多功能聚合试验装置”项目的购置进行公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2013年10月23日在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2013年10月30日下午14:30时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：汤敏洁

电话：67792465

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：王朝生

联系电话： 021-67792960

第一部分 投标人须知

1．投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表。

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于100万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP(保险、运输至东华大学松江校区)，国内产品人民币。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 5 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                          （制造厂地址）的制造／生产             （货物名称和/或描述）的                                    （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                             （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第             号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

①拟购置仪器设备详细的技术指标参数。

| 序号 | 位 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 材质 | 数量 | 价格（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、主工艺系统 |
| 1 | 04-R01 | 一酯化釜 | V=32L | 321LSS Q345CS | 1 |  | 瑞邦化工 |
|  | 04-A01 | 减速机 | 摆线型/隔爆电机 | CS | 1 |  | 泰星 |
|  |  | 搅拌器 | 浆式 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
|  |  | 机架 | 非标自制 | CS | 1 |  | 泰星 |
|  |  | 机械密封 | 双端面206H-30 | SS | 1 |  | 太平洋 |
|  |  | 轴封罐 | 平衡型/带视镜 | SS |  |  | 瑞邦化工 |
| 2 | 04-C01 | 一酯化分馏柱 | (76(1296 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
|  |  | 填料 | 瓷环(8 | SS | 1批 |  | 配套 |
| 3 | 04-E01 | 一酯化柱顶分凝器 | (76夹套式 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 4 | 04-E02 | 一酯化冷凝器 | (89(493 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 5 | 04-V01 | 一酯水集收罐 | (159(500，带视镜 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 6 | 04-R02 | 二酯化釜 | V=25L | 321LSS Q345CS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 7 | 04-A02 | 减速机 | 摆线型/隔爆电机 | CS | 1 |  | 泰星 |
|  |  | 机架 | 非标自制 | CS | 1 |  | 瑞邦化工 |
|  |  | 机械密封 | 双端面206H-30 | SS | 1 |  | 太平洋 |
|  |  | 轴封罐 | 平衡型/带视镜 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 8 | 04-C02 | 二酯化分馏柱 | (76(1150 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
|  |  | 填料 | 瓷环(8 | SS | 1批 |  | 配套 |
| 9 | 04-E03 | 二酯化冷凝器 | (89(540 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 10 | 04-V02 | 二酯水集收罐 | (159(500，带视镜 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 11 | 04-V03 | 添加剂加料罐 | V=20L/双阀控制 | SS | 2 |  | 瑞邦化工 |
| 12 | 04-F03 | 单体过滤器 | 夹套、提篮式 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 13 | 05-R01 | 缩 聚 釜 | V=30L 框式搅拌 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 14 | 05-A01 | 减 速 机 | 摆线型/隔爆电机 | CS | 1 |  | 泰星 |
|  |  | 机械密封 | 双端面205G | SS | 1 |  | 太平洋 |
|  |  | 轴封罐 | 平衡型/带视镜 |  |  |  | 瑞邦化工 |
|  |  | 减速机机架 | 增高型LDJ | CS | 1 |  | 泰星 |
| 15 | 05-E01 | 缩聚冷凝器 | (159(1191 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 16 | 05-D01 | 旋风分离器 | (219(1191 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 17 | 05-V01 | 粗EG接收罐Ⅰ | (159(500 | 304SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 18 | 05-V02 | 粗EG接收罐Ⅱ | (133(380 | 304SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 19 | 05-V03 | 真空缓冲罐 | (219(530 | CS.SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 20 | 05-JP01 | 低真空泵 | 2XZB型 | CS.SS | 1 |  | 益化 |
| 21 | 05-JP02 | 高真空泵 | 旋片泵 | CS | 1 |  | 益化 |
| 22 |  | 放料熔体阀 | 夹套阀/无死角 非标定制DN25 | CS.SS | 1 |  | 赛普 |
| 23 | 06-D01 | 铸带头 | 带夹套/4孔 | SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 24 | 06-C01 | 切粒机 | 干切机LQ60（立式） 配套定刀、胶辊备件 | CS.SS | 1 |  | 泰州 |
| 25 | 06-V01 | 切粒水槽 | 3000(300 | 304SS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| （二）、导热油加热循环系统 |
| 1 | 37-H01 | 导热油炉 | 电加热 控温精度：±1℃ 进PLC控制 （不含350导热油） | CS | 1 |  | 江都东创 |
| 2 | 37-D01 | 油气分离器 | 配套 | CS | 1 |  | 配 套 |
| 3 | 37-V01 | 热油膨胀槽 | (380(500 | CS | 1 |  | 瑞邦化工 |
| 4 | 37-P01 | 导热油循环泵 | 高温风冷型离心泵 配套高温轴承、O型圈作为备件 | CS | 1 |  | 常州第一热油泵 |
| 5 | 37-F01 | 热媒循环泵过滤器 | DN40，焊接式 | CS | 1 |  | 上海中伟 |
| （三）、冷却水循环系统 |
| 1 | 32-T01 | 冷却塔 | 中温型、带集水盘 | CS | 1 |  | 杭州/上海 |
| 2 | 37-D01 | 循环水泵 | 管道泵Q=7m3/h,H=30M | CS | 1 |  | 南方泵业 |
| （四）、安装材料 |
| 1 |  | 不锈钢保温阀 | BZ41W-16P | CS/SS |  |  | 赛普高中压 |
| 2 |  |  | DN20/Dg25 |  | 5 |  | 赛普高中压 |
| 3 |  | 热媒高温阀门 | 波纹管截止阀 | CS | 一批 |  | 赛普高中压 |
| 4 |  | 球阀 | Q41F-16P | CS/SS | 一批 |  | 赛普高中压 |
| 5 |  | 截止阀 | J41H-16P | CS/SS | 一批 |  | 赛普高中压 |
| 6 |  | 止回阀 | H41H-16P | CS | 1 |  | 赛普高中压 |
| 7 |  | 安全阀 | A41Y | CS | 3 |  | 赛普高中压 |
| 8 |  | 视镜 |  | CS/SS | 一批 |  | 中伟石化 |
| 9 |  | 过滤器 | Y型 | CS/SS | 3 |  | 中伟石化 |
| 10 |  | 安装管件 | 含法兰、弯头、异径管 Φ25－Φ89 | CS/SS | 一批 |  | 钱顺物资 |
| 11 |  | 流体管 | Φ14－Φ89 | CS/SS | 一批 |  | 钱顺物资 |
| 12 |  | 垫片 | 含金属缠绕垫和四氟垫 |  | 一批 |  | 慈溪艾佛龙 |
| 13 |  | 螺栓、螺母 |  |  | 一批 |  |  |
| 14 |  | 槽 钢 | [6.3-18a |  | 一批 |  | 就近采购 |
| 15 |  | 角 钢 | ∟2.5-8 |  | 一批 |  | 就近采购 |
| 16 |  | 钢板及花纹板 | δ4-δ14 |  | 一批 |  | 就近采购 |
| 17 |  | 真空胶管 | 增厚加强型 |  | 2米 |  |  |
| （五）、电气、仪表系统 |
| 1 |  | 液位计 |  | SS | 一批 |  | 启东石化 |
| 2 |  | 高温热媒调节阀 | 三只反应釜内温控制 | CS | 3 |  | 明达仪表 |
| 3 |  | 高真空变送器 | 0-670Pa | SS | 1 |  | 日本ＥＪＡ |
| 4 |  | 低真空压力变送器 | 100KPa-0.5MPa | SS | 1 |  | 顺通仪表 |
| 5 |  | 变频器 |  | ── | 4 |  | 日本三垦 |
| 6 |  | 电气柜 | ＧＧＤ型材柜 施耐德元器件 | CS | 1 |  | 傲龙电器 |
| 7 |  | 电流变送器 |  | ── | 1 |  |  |
| 8 |  | 功率变送器 |  | ── | 1 |  |  |
| 9 |  | 动力桥架及附件 | XQJ-C型 | CS | 一批 |  | 镇江东升 |
| 10 |  | 仪表桥架及附件 | XQJ-C型 | CS | 一批 |  | 镇江东升 |
| 11 |  | 电缆电线 | VV1;RVVP;RVV | ── | 一批 |  | 青岛海河 |
| 12 |  | 尼龙气源管 | 含Φ6快插接头 | ── | 一批 |  |  |
| 13 |  | 针型阀 | 焊接式 | SS | 一批 |  |  |
| 14 |  | 电 线 管 |  |  | 一批 |  |  |
| 15 |  | 压力表 | 含缓冲弯、压力表阀 | SS | 一批 |  |  |
| 16 |  | 双金属温度计 | 配套安装底座 | SS | 一批 |  |  |
| 17 |  | 一体化温度变送器及其安装附件 |  | SS | 一批 |  |  |
| 18 |  | 不锈钢压力表 | 含压力表截止阀和冷凝弯 | SS | 7 |  |  |
| （六）、DCS控制系统 |
| 1 |  | DCS控制站 I/O机笼标准套件 | 含各类模块 | 1 | 1套 |  | 浙大中自/威盛 |
| 2 |  | 标准机柜（800×600×2200) |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | 通讯电缆 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 机柜内附件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  | 总线底板 |  | 1 | 块 |  |  |
| 6 |  | 电源组件 |  | 1 | 块 |  |  |
| 7 |  | 散热组件 |  | 1 | 块 |  |  |
| 8 |  | 24VDC电源组件 |  | 1 | 块 |  |  |
| 9 |  | 操作站 | DELL | 1 | 2套 |  |  |
| 10 |  | 打印机 |  | 1 | 1台 |  |  |
| 11 |  | 其他辅助设备 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 操作台 | 电脑桌 | 1 | 只 |  | 甲供 |

②	技术支持：公司负责安装调试和培训，请在投标文件中注明具体的培训计划。

③	保修期：3年。

④ 交货期：请在投标文件中注明具体的交货期。

⑤  投标人必须提供特种装备生产许可证。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．*是关键技术指标，任何偏离将可能导致废标。