招标编号   DHDXSB2012016

东华大学国际文化学院

空调设备

招标文件

项目名称：国际文化交流学院空调设备招标

招 标 方：东华大学资产管理处

2012年5月18日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2012016

招标项目名称：空调设备招标

发标时间：    2012年05月18日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校国际文化交流学院空调设备采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式四份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(上海市松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标截止时间：2012年5月25日下午15:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：另定。东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2012年5月25日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：松江区人民北路2999号行政楼123房间 邮编：201620

联系人：张道源   电话：松江校区：67792465 传真：69972465

用户联系人：吴小军  电话：13301736909

## 二、招标内容

空调设备

| 设备名 | 机种 | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | * | 18P | 2 |
| 室内机 | 嵌入式（四向气流） | 5.6KW | 3 |
|  |  | 8 KW | 3 |
|  |  | 9 KW | 2 |
|  | 风管式 | 10 KW | 4 |
| 组件 | 分歧管 |  | 10 |

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②供应商需提供投标资格文件证明

③产品的授权书

3.投标报价应填报品目的单价、安装调试费与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。