招标编号   DHDXSB2013027

东华大学信息学院

数字式信号发生器采购项目

招标文件

项目名称：信息学院数字式信号发生器

招 标 方：东华大学资产管理处

2013年6月28日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2013027

招标项目名称：信息学院数字式信号发生器

发标时间：    2013年6月28日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校信息学院数字式信号发生器采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式六份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标截止时间：2013年7月5日下午15:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：初定于2013年7月8日，东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2013年7月5日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：上海市松江区人民北路2999号    邮编：201620

联系人：叶剑新   电话：松江校区：67792465 传真：67792465

用户联系人：刘晓洁  13764582237

二、招标内容

数字式信号发生器

招标技术指标与技术服务

数字式信号发生器   60台

数字式信号发生器配置要求

| *核心技术 | DDS直接数字合成技术 |
| --- | --- |
| *通道数 | 双通道 |
| *显示屏 | 3.5’ TFT-- LED 彩色液晶显示 |
| *采样率 | 180MSa/s |
| *分辨率 | 12bit |
| *频率特性 | 正弦波：1μHz ~ 20MHz；方 波：1μHz ~ 5MHz；锯齿波：1mHz ~ 1MHz；脉冲波：1μHz ~ 3MHz；任意波：1mHz ~ 1MHz |
| *输出波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、指数上升、指数下降、Sinc波等 |
| 调制波形 | 调幅（AM）、调频（FM）、幅移键控（ASK）、频移键控（FSK）、相移键控（PSK）、扫频（SWEEP）、脉冲串（Burst） |
| *输入输出类型 | 波形输出，同步信号输出，外接调制源，外触发输出 |
| 调相功能 | 可对波形输出信号进行相位调节 |
| * 标配接口 | 支持即插即用USB存储设备 |

注：备注：带有“*”的项目要求必须满足。

质保期：7年。

到货期：2013年10月10日前。

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②新供应商需提供投标资格文件证明

3.投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。根据本招标文件中已明确告知的各项评审因素及其分值分布，对于低于所要求的技术参数将扣分或不予评标；对于高于所要求的技术参数将视不同情况酌情加分，但最高加分不得超过该项评审因素分值之10%。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.设备交货期见招标内容，投标人的交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

7.投标有效期(为投标截止期后14天)期满之前，招标方将以书面的形式通知中标人。

8.付款方式：签约后按合同付款方式支付货款。