招标编号   DHDXSB2012009

东华大学团委视频、监控、

卡拉OK系统等设备采购项目

招标文件

项目名称：团委视频、监控、卡拉OK系统等设备

招 标 方：东华大学资产管理处

2012年05月04日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2012009

招标项目名称：团委视频、监控、卡拉OK系统等设备

发标时间：    2012年05月04日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校团委视频、监控、卡拉OK系统等设备采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式四份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标截止时间：2012年05月14日下午14:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：初定于2012年05月16日，东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2012年05月14日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：上海市松江区人民北路2999号    邮编：201620

联系人：徐忠文   电话：松江校区：67792465 传真：67792465

用户联系人：徐锋    13636650565

团委视频、监控、卡拉OK系统等设备清单

| 序号 | 团委视频、监控、卡拉OK系统的分类 |
| --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |
| 2 | 视频监视系统 |
| 3 | 多功能厅 |
| 4 | 卡拉OK系统 |

- 综合布线系统的清单

| 综合布线及有线电视系统设备清单（不包括管材桥架） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 综合布线及有线部分： |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 罗格朗 SX44002 | 8 | 个 |  |
| 2 | 六类模块 | 罗格朗 ES2302 | 16 | 个 |  |
| 3 | 有线电视分配器 | 1分3 | 2 | 个 |  |
| 4 | 有线电视分支器 | 1进4出 | 3 | 个 |  |
| 5 | 有线电视终端端子面板 |  | 6 | 块 |  |
| 6 | 有线电视同轴电缆 | 凯普 SYV-75-7 | 200 | 米 |  |
| 7 | 有线电视同轴电缆 | 凯普 SYV-75-5 | 500 | 米 |  |
| 8 | 6类线缆 | AMP UTP-CAT6 | 2 | 箱 |  |

二、视频监视系统

| 视频监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 视频监控部分： |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控半球摄像机 | 远业 DF-PS12WCF29BS | 12 | 台 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8116HS-ST | 1 | 台 |  |
| 3 | SATA监控级硬盘 | 希捷 2TB | 8 | 块 |  |
| 4 | 十六路画面分割器 | ROBOT MV-96E | 1 | 台 |  |
| 5 | 液晶电视机（液晶视频监视器） | 22寸 | 1 | 台 | 在服务台位置，只需打开开关即可监看 |
| 6 | 显示器 | SAMSUNG E1920 | 1 | 台 | 增加：在硬盘录像机位置，用于录像查看 |
| 7 | 电源线缆，控制线缆、视频线缆 |  | 1 | 批 |  |

- 多功能厅

| 多功能厅音视频系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 会议音频及扩声部分： |  |  |  |  |
| 1.1 | 主扩声扬声器 | TRANS-AUDIO VS15+ | 2 | 只 |  |
| 1.2 | 辅助扩声扬声器 | TRANS-AUDIO VS12+ | 4 | 只 |  |
| 1.3 | 超低频扬声器 | TRANS-AUDIO SU-146 | 2 | 只 |  |
| 1.4 | 主扩功率放大器 | LEXON EX-1000 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 辅助功率放大器 | LEXON EX-1000 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 超低频功率放大器 | LEXON EX-2000 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 数字音频处理器 | TRANS-AUDIO DL480 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 调音台 | ALLEN&HEATH ZED420 | 1 | 台 |  |
| 1.9 | 数字效果器 | TC M-ONE | 1 | 台 |  |
| 1.10 | 蓝光DVD | SONY BDP-S380 | 1 | 台 |  |
| 1.11 | 话筒管理器 | BEKRL BK783 | 1 | 台 |  |
| 1.12 | 手持式无线话筒 | SHURE SLX24SM58 | 2 | 套 |  |
| 1.13 | 手持式无线话筒 | BAIKAL BK3019 | 2 | 套 |  |
| 1.14 | 4只耳挂式无线话筒 | BAIKAL BK402 | 2 | 套 |  |
| 1.15 | 无线话筒天线分配放大器 | BAIKAL BK805 | 1 | 套 |  |
| 1.16 | 会议话筒 | BEKRL BK285+BK280b | 2 | 套 |  |
| 1.17 | 电源处理及顺序管理器 | LEXON S2008 | 1 | 台 |  |
| 1.18 | 监听耳机 | SENNHEISER HD201 | 1 | 幅 |  |
| 1.19 | 固定机柜 | TOEEN 42U | 1 | 台 |  |
| 1.20 | 辅助材料（专用音箱安装吊挂装置、接插件、音频线缆、工程安装配件 |  | 1 | 批 |  |
| 2 | 视频显示部分： |  |  |  |  |
| 2.1 | 高亮度多媒体投影机 | SONY VPL-F500X | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 电动投影幕 | 美视 150寸 太空系列 | 1 | 幅 |  |
| 2.3 | 电动投影幕遥控盒 | 定制 | 1 | 只 |  |
| 2.4 | VGA矩阵 | WITRON VGA44 | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 液晶监视电视 | 22寸 | 1 | 台 |  |
| 2.6 | 多媒体接口面板 |  | 4 | 套 |  |
| 2.7 | 辅助材料（电缆、接插件、电源组件、工程安装配件） |  | 1 | 批 |  |
| 3 | 舞台、舞厅灯光部分： |  |  |  |  |
| 3.1 | 舞台照明金卤灯 | 司贝宁/OSRAM 150w | 10 | 只 |  |
| 3.2 | 中央主灯十六爪鱼 | 飞鹰 | 1 | 台 | 原有利用 |
| 3.3 | 575W摇头电脑灯 | ACOME IM575-SP | 4 | 只 |  |
| 3.4 | LED摇头电脑灯 | WINPOWER HPC 809 | 15 | 只 |  |
| 3.5 | 电脑灯光控制台 | 力度 BS-384 | 1 | 台 |  |
| 3.6 | 12路开关板 |  | 1 | 台 | 原有利用 |
| 3.7 | 电缆 | 起帆 BV1*2.5 | 1500 | 米 |  |

四、卡拉OK系统

| 卡拉OK音视频系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 包房音响系统： |  |  |  |  |
| 1.1 | 包房扩声音箱1 | SPRITE | 4 | 只 | 原有利用，如果要提升扩声效果，建议此项更改为TRANS-AUDIO VS10或VS12 |
| 1.2 | 包房扩声音箱2 |  | 4 | 只 | 原有利用 |
| 1.3 | 包房低频扩声音箱 | SPRITE | 2 | 只 | 原有利用 |
| 1.4 | 功率放大器 | SPRITE | 6 | 台 | 原有利用 |
| 1.5 | 前置效果处理器 | VINAL X3 | 2 | 台 |  |
| 1.6 | UHF 无线话筒 | BAIKAL BK3027 | 2 | 套 |  |
| 1.7 | 有线话筒 | BAIKAL BKST47 | 4 | 只 |  |
| 1.8 | 话筒墙面板 | 定制 | 4 | 只 |  |
| 1.9 | 投影机 1 | SONY CX80 | 1 | 台 | 原有利用 |
| 1.10 | 投影机 2 | SONY VPL-EX146 | 1 | 台 |  |
| 1.11 | 投影幕 | 美视 CNV 100" | 2 | 幅 |  |
| 2 | 点歌系统： |  |  |  |  |
| 2.1 | 雷石主视频服务器 | 雷石专业视频服务器10000G型2000G*5块存储(采用2000G高缓存SATA)硬盘/4G内存/E6500cpu/技嘉P41m/航嘉500W电源/双D-link 1000M网卡/4u机箱/320G系统盘/PROMISE 300 4口扩展卡/翔升GT21O TC512M独立显卡 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 显示器 | 19英寸 | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 雷石视频服务器软件 | 雷石管理软件：含片源数据管理、歌星管理、VOD播控调度管理、双机热备份、火警实时监控等 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 雷石豪华惊艳机顶盒(通过3C认证) | 专业的DVD解压芯片，画质流畅无间断,采用嵌入式LINUX技术，开关机次数再多也不会损坏，系统稳定.支持双屏切换、支持触摸屏手写、支持双机点歌、支持歌词点歌等最新功能 | 4 | 台 |  |
| 2.4 | 19液晶+触摸屏+点歌架一体机 | 触摸屏界面可实现与电视界面双屏切换,表面为钢琴烤漆，做工精良，红外屏则具有防水功能。 | 4 | 套 |  |
| 2.5 | 中控盒&小墙板 | 既可以将墙板、呼叫铃的信息传递给机顶盒，也可让软件直接控制功放，来调节音量、音调、音效 | 3 | 套 |  |
| 2.6 | 收银打印机 | EPSON 220PD 小票式打印机 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 包房管理软件 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 2.8 | 网络交换机 | TP-Link主干24口全千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 2.9 | UPS不间断电源 | 山特 在机房意外断电情况下持续供电保证正常程序关毕服务器，防止服务器因意外关机损坏 | 1 | 台 |  |
| 3 | 灯光系统： |  |  |  |  |
| 3.1 | LED摇头电脑灯 | WINPOWER HPC 6001 | 4 | 只 | 原来的固定灯具调整为小型电脑摇头灯 |
| 4 | 辅助吊架及线缆： |  |  |  |  |
| 4.1 | 音箱吊架 | 定制 | 8 | 个 |  |
| 4.2 | 扬声器、音视频线缆等配件 |  | 1 | 批 |  |

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②新供应商需提供投标资格文件证明

3.投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。根据本招标文件中已明确告知的各项评审因素及其分值分布，对于低于所要求的技术参数将扣分或不予评标；对于高于所要求的技术参数将视不同情况酌情加分，但最高加分不得超过该项评审因素分值之10%。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.设备交货期为2012年6月15日前，投标人的交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

7.投标有效期(为投标截止期后14天)期满之前，招标方将以书面的形式通知中标人。

8.付款方式：签约后按合同付款方式支付货款