招标编号：DHDXSB2015010

管状直流尘埃等离子体真空反应腔

招标文件

招标单位：东华大学资产管理处

使用单位：东华大学理学院

二○一五年四月二十一日

东华大学资产管理处受我校理学院的委托，就该院“管状直流尘埃等离子体真空反应腔”的购置进行公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2015年4月21日在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2014年5月4日下午14:30时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：纪磊鹏

电话：67792465

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：杜诚然老师

联系电话：18019721167、67874267

电子邮箱：chengran.du@dhu.edu.cn

第一部分 投标人须知

1、投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表。

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于100万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）。

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2、投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP(运输和保险至东华大学指定地点)，国内产品人民币（运输至东华大学指定地点）。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3、投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4、投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将在资产管理处网页发布中标公告，未中标者不再另行通知。

5、付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 6 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期内均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺，在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就该项目的合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据。

我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                               （制造厂地址）的制造／生产（货物名称和/或描述）的                                （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                  （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第              号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

（注：本章内容如有与此前内容矛盾，以此内容为准！）

管状直流尘埃等离子体真空反应腔的配置参数如下：

本系统为自动控制的低气压直流脉冲等离子体系统，应用于尘埃等离子体物理研究；主要由真空腔体、直流电极、颗粒分散装置、真空系统和控制系统组成。

一、真空腔体

腔体为U型管状结构（图1），主要材质为石英，管壁厚度大于2 mm，其对于等离子体辉光、以及相关波段的诊断及调控激光透明。真空腔体具有以下接口：

1）2个接口用于观察检测尘埃等离子体(光学石英盲板,可拆卸,便于清洗腔体)；

2）6个颗粒分散装置安装接口；

3）1个气体入口，此接口同时连接DC主动电极,特殊设计防止气管放电；

4）1个气体出口，此接口同时连接被动电极。

除了这些接口外还需要满足以下条件：

1）所有的石英材料与金属材料以及石英材料与石英材料的密封需要高分子材料卡箍密封以防石英材料的损伤；

2）石英腔体需要安装在一个金属底座上，两者应为电绝缘连接，此连接需要给石英腔体提供减震缓冲功能以避免运输振动造成石英腔体破损；

3）反应腔体可以承受超过0.8 MPa的过压。

图 1真空腔体

二、直流电极

直流电极由主动电极和被动电极组成，主要材料为不锈钢。主动电极作为直流脉冲功率输入端，结构上应避免等离子体区域对电极造成损伤；被动电极作为地电极，与主动电极和腔体等离子体区域一起构成放电回路。

三、颗粒分散装置

系统配置4个电动颗粒分散装置，利用振动的原理将颗粒撒到真空腔等离子体区域。颗粒分散装置采用真空密封结构，其颗粒舱体积为0.4 cm3左右，其具有三个可调参数，分别为振动次数、强度以及振动间隔时间。此分散装置直接安装石英腔体上，在使用过程中不应对石英腔室造成损伤。

四、真空系统

系统分为三个部分，即真空的产生、真空的检测以及反应腔体内部的压力控制：

1）真空产生系统由一个多级罗茨干泵和一个涡轮泵组成，能够使真空腔体的系统底压达到<0.2 mTorr；实验工作压力范围为1～200Pa（受气体流量影响）。对于真空泵组要求体积小、可靠性高、基本不产生机械振动、易于操控。

2）真空检测系统由量程不同的两个电容式真空计（10 Torr和1000 Torr）组成。量程1000 Torr真空计用于大气压到分子泵启动压力段的压力检测，量程为10 Torr的真空计用于反应腔体内部压力检测。

3）压力调节系统由两个压力控制器（工作范围分别为10 Torr和2000 Torr）组成。工作范围为2000 Torr的压力控制器用于气体入口处压力控制，工作范围为10Torr的压力控制器用于反应腔体的压力控制。

五、控制系统

本系统应为全自动控制系统，所以该系统除含有控制硬件外还需有控制软件。控制系统用于腔体真空切换和压力调节的自动控制，以及其它配套子系统（比如直流脉冲电源和气柜子系统控制）以及各部件供电、通讯或控制（根据客户需求）。

六、技术支持（安装调试和技术培训等）

（1）免费提供现场培训，人数不限，内容包括仪器的基本原理、技术特点，标准操作应用及数据分析、仪器日常维护保养知识等内容，直到用户能正常使用和维护仪器；

（2）至少两名人员免费的提高操作培训，培训地点为上海或协商确定；

（3）厂家长期提供技术支持，免费提供仪器使用手册、培训教材、所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

七、保修期

厂家提供整机保修36个月，自用户签署仪器验收合格报告单之日起计。仪器在使用过程若出现故障，厂家应在接到报修电话后8小时内应答，并在48小时内到达现场进行故障解决或维修。保修期后仪器的维修费用另行商定，零配件价格按成本价收取。卖方严格遵守合同的各项规定，在合同规定日期内将仪器送至需方指定地点，同时保证无缺货和不合格产品，如发现质量问题或有缺陷的元器件，卖方及时给予更换。

八、交货期

合同签订后三个月内。

卖方须在货物到校后20天内到买方指定的现场进行免费设备安装、调试及验收。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．下划线部分是关键技术指标，必须等于或优于上述相应的规格参数，任何偏离将可能导致废标。