东华大学

招  标  文  件

东华大学火灾自动报警信息系统

联网工程

招标文件编号：0613-126032111509/1

招 标 方：  东华大学

招标代理：  上海机电设备招标有限公司

二〇一二年六月

目  录

第一部分       投标邀请………………………………  …  1-1

第二部分       投标方须知………………………… ……… 2-1

第三部分       合同格式………………………………… 3-1

第四部分       合同条款………………………………… 4-1

第五部分       投标文件格式………………………………… 5-1

第六部分       技术规格及要求  ……………………… 6-1

第七部分       附件：评标办法………… ……………  7-1

第一部分  投标邀请

上海机电设备招标有限公司受东华大学的委托，在此邀请合格的投标人就下述标的提交密封投标。

- 标书编号: 0613-126032111509/1

- 简要内容：

      - 招标方： 东华大学

2. 设备需求： 火灾自动报警信息系统联网工程 1套

- 交货期：   签订合同后四个月内完工。

三、投标人及提供设备的资格要求（本项目不接受联合体投标，采用资格后审办法）

- 具有独立法人资格，相应的经营许可范围；

- 具有相应的消防设计和施工资质(二级以上消防专业资质)；

- 具有良好的信誉和相应业绩项目案例，需提供名单、联系方式；

- 在本市有固定的供货、安装、售后服务及维修保养机构；

- 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录。

（6） 施工单位拥有安全生产许可证

四、招标文件将在上海机电设备招标有限公司发售。

发售时间：2012年06月26日起（节假日除外）至2012年07月16日，每日9∶00～16∶00（北京时间）

发售地点：上海市长寿路285号16楼

联 系 人: 张洁玮 金奇伟

联系电话: 021-32557719        传    真：021-32557272

来往帐户：名 称：上海机电设备招标有限公司

开户行：建行上海市分行营业部

帐  号：31001550400055646341

五、招标文件售价：每份500元，售后不退。

六、投标截止时间：2012年07月16日14：00止(北京时间)

七、投标地址: 上海市长寿路285号恒达大厦16楼开标室

八、开 标 时  间：2012年07月16日14：00(北京时间)

九、各投标单位必须在购买招标文件后3天内在www.shbid.com网站上以供应商身份免费注册并将注册表保存打印盖章后传真至上海机电设备招标有限公司以完成验证，否则有可能导致丧失投标资格。

# 第二部分	投标方须知

目录

投标方须知前附表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-3

A说明

- 适用范围     －－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-4

- 定义       －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-4

- 合格的投标方  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-4

- 投标费用  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-4

B招标文件说明

- 招标文件的构成    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-5

- 招标文件的澄清    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-5

- 招标文件的修改    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

C招标文件的编写

- 要求      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

- 投标语言及计量单位      －－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

- 投标文件的组成    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-6

- 投标文件格式        －－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标报价      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标货币        －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标方资格的证明文件      －－－－－－－－－－－－－－－－2-7

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件    －－－－－－－－2-8

- 投标保证金      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-8

- 投标有效期      －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-9

- 投标文件的签署和规定    －－－－－－－－－－－－－－－－－2-9

D投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记   －－－－－－－－－－－－－－－－－2-10

- 递交投标文件的截止时间 －－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 迟交的投标文件   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 投标文件的修改和撤销   －－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

E开标和评标

- 开标   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 评标委员会   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-11

- 对投标文件的初步审查和响应性的确定   －－－－－－－－－－2-12

- 投标文件的澄清    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

- 对投标文件的评估和比较  －－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

- 评标原则及方法    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

- 保密    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-13

F 授予合同

- 定标准则     －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-13

- 中标通知     －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-14

- 授予合同时变更数量的权力     －－－－－－－－－－－－－－2-14

- 签订合同     －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-14

- 履约保证金   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2-14

- 中标服务费－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2-14

投标方须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 招标文件编号：0613-126032111509/1 |
| 2 | 2.2 | 招标方： 东华大学 业主地址：人民北路2999号 电话：67792465 联系人： 沈秋仙 |
| 3 | 2.3 | 招标代理名称：上海机电设备招标有限公司 地址：长寿路285号16楼 邮政编码：200060 电话：021- 32557719 联系人：张洁玮 金奇伟 |
| 4 | 16.2 | 投标保证金金额：参见投标人须知 |
| 5 | 18.1 | 投标文件的数量：正本贰套副本四套 |
| 6 | 19.4 | 投标文件交递至：东华大学 |
| 7 | 17.1 | 投标有效期：90天 |
| 8 | 23.1 | 开标日期：2012 年07月16日,14:00(北京时间) 地点：上海市长寿路285号恒达大厦16楼开标室 |

## A.  说明

1.	适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物采购及技术服务。

2．            定义

  - “招标方”和“买方”系指东华大学。

2.2           “招标代理” 系指上海机电设备招标有限公司。

2.3           “投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商，在签订和执行合同阶段称“卖方”。

2.4           “货物”系指招标文件中需要采购的，包括设备以及技术资料和相关附件等。

  - “技术服务”系指为招标方最终安装和使用上述设备所必需的伴随技术服务，如运输、保险、安装调试（含现场装卸、吊装）、技术支持、人员培训以及合同中规定的乙方应承担的其他义务（包括质量保证期内的技术支持服务和维护服务）。

  - “天”指日历日。

3          合格的投标方

- 具有独立法人资格，相应的经营许可范围；

- 具有相应的消防设计和施工资质(二级以上消防专业资质)；

- 具有良好的信誉和相应业绩项目案例，需提供名单、联系方式；

- 在本市有固定的供货、安装、售后服务及维修保养机构；

- 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录。

（6） 施工单位拥有安全生产许可证

4	投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有参加投标有关的全部费用。

## B   招标文件说明

5.	招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

1）投标邀请

2）投标方须知

3）合同格式

4）合同条款

5）投标文件格式

6）技术规格及要求（含图纸）

7）评标办法

5.2	招标文件以中文编印。

  - 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

  - 不论是否递交投标文件，任何投标人都应将招标文件视为保密文件，不得向第三方提供任何招标文件中涉及的有关资料。

6.	招标文件的澄清

  - 投标方对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止期16天前按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知到招标代理。招标方和招标代理将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明问题来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标方，迟于上述规定时间递交的澄清问题恕不回复。

  - 招标方和招标代理将根据投标方的澄清要求决定是否召开答疑会，答疑会召开的具体时间和地址将另行通知。如召开答疑会，在会上，招标方和招标代理只答复与招标文件内容有关的问题，并有权对任何与招标文件无关的问题不作回答。

7.	招标文件的修改

7.1	在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，招标代理以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标方，对方在收到该通知后应在两天内以电报或传真的形式予以确认。

7.2	为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标方。

7.3	招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

## C   投标文件的编写

8.	要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.	投标语言及计量单位

9.1	投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2	计量单位应使用法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标方编写的投标书至少应包括下列部分：

A  按照投标方须知第11条要求填写的投标书；

B  按照投标方须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

C  按照投标方须知第11、12和13条要求填写的投标报价表;

D  按照投标方须知第16条规定提交的投标保证金；

E  投标方应对本招标文件作逐条响应；

F  投标方申明接受本招标书中所提供的“合同条款”的书面申明。

11.	投标文件格式

投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地和价格等。

- 投标报价

12.1          投标人应按照招标文件第5章中所附的“投标报价表格式”完整地填写投标报价表，说明所提供货物的名称、原产地、数量、单价和总价。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2          投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

- 对所供应的货物报出厂价，该设备报价应包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将要支付的增值税、产品税、销售税和其他税费；

- 投标人除报设备单价外，还应分别报出所有部件的名称、原产地、生产厂商、数量、公开价、折扣率、单价、外汇比例；

12.3          投标人应按照“投标人须知”第12.2条的要求分类报价，其目的是便于买方和招标代理评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

13.         投标货币

投标方一律用人民币报价。

14.         投标方资格的证明文件

投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文

件，作为投标文件的一部分。

- 若投标方提供的货物及服务不是投标方生产或拥有的，则必须得到货物制造商和/或技术拥有者提供该种货物的正式授权；

- 投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

- 公司简介；

- 公司投资组成和组织结构及员工人数；

- 公司近两年的财务报告（复印件加盖公章，并注明投标专用）；

- 营业执照副本复印件；

- 银行的资信证明（银行资信证明应提供提供银行在开标前三个月开具的资信证明原件或复印件）；

- 参与本项目相同或类似的项目清单、原合同复印件或用户证明文件；（与投标项目相同规格的设备并在上海使用的用户证明）

- 相关的资质复印件；

- 参与本项目的人员简介

列出本项目负责人和主要技术人员的姓名和资历。参与本项目的主要人员必须具有与本项目规模相当或更大的此类项目的工作经历和相关知识。

（3） 投标方应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务义务。

15.            投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

  - 投标方须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技

术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2          上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

A	货物主要技术性能的详细描述及所提供技术服务的详细说明；

B	保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括供货来源资料；

16.	投标保证金

16.1	投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金有效期与投标有效期一致。

16.2	投标方应向招标代理提交人民币贰万元的投标保证金，保证金的最迟提交期限为2012年07月16日14：00，否则将视为自动放弃投标资格。已按时提交保证金的投标单位如放弃投标，将承担投标保证金被没收的风险。

16.3	投标保证金用于保护本次招标免受投标方的不当行为而引起的风险。

16.4         投标保证金的形式：境内投标人可以采用银行保函、现金、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付形式中的任何一种，但不接受承兑汇票。境外投标人只可采用银行保函形式。

境内投标人（包括国际招标项目的境内投标人）的投标保证金如以现金、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付形式提交的，应当从投标人的基本账户转出。（投标文件中需提供投标人基本账户的开户许可证复印件并加盖公章。）

投标保证金的交付凭证（银行保函、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付的底单的复印件）需装订在投标文件中。

16.5         未按规定提交投标保证金的投标，将视为投标无效。

16.6         未中标的投标方的投标保证金，将按以下规定予以退还：

投标保证金的退还及利息计算：

1）未中标的投标人的投标保证金，在招标代理发出《中标通知书》后5日内予以退还。

2）中标的投标人的投标保证金，在中标人签订合同后的5日内予以退还。

3）投标人的投标保证金采用银行保函形式递交的，招标代理将原额退还，不计利息。

4）投标人的投标保证金采用现金、支票、银行汇票、银行本票、贷记凭证、电汇或网上支付形式提交的，招标代理将退还投标保证金本金及同期银行存款活期利息，利息从提交投标文件的截止之日算起（无效票据的除外）。

5）如投标人未在以上1）和2）款规定的时间内来招标代理办理退还投标保证金手续的，则投标保证金的利息只计取到上述规定时间为止。

6）如投标人在以上1）和2）款规定的时间内办理退还投标保证金手续，但时间不超过提交投标文件的截止之日10日的；或者投标保证金金额在人民币10万元（含10万元）以下的；则均不计利息，只退还投标保证金本金。

  - 中标的投标方的投标保证金，在中标方签订合同后予以无息退还。

16.8         发生以下情况投标保证金将被没收：

开标后投标方在投标有效期内撤回投标；

如果中标方未能做到：

- 按本须知第34条规定签订合同；

- 按本须知第35条规定提供履约保证金；

17.	         投标有效期

17.1	投标有效期从开标之日起，期限为90天。

17.2	特殊情况下，招标方可于投标有效期满之前要求投标方同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标方可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意要求的投标方，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.	投标文件的签署及规定

18.1	投标方应准备二份正本和四份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。（另附两套投标文件的电子文档。）

18.2	投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字。由授权代表签字时，须在投标书中加附“法人代表授权书”。

18.3	除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不允许加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

18.4          电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## D	投标文件的递交

19.	投标文件的密封和标记

19.1	投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

19.2	为方便开标唱标，投标方应将正本的投标书、开标一览表和投标保证金保函单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中。

19.3	每一密封信封上注明“于本须知前附表中规定的开标时间之前不准启封”的字样。

19.4	如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按19.1-19.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送至招标代理。

19.5	如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。

内层信封的封装与标记同19.1-19.3规定。

外层信封装入19.1及19.2所述全部内封资料，并注明招标编号、货物名称、招标代理名称、地址。同时应写明投标方的名称、地址、以便将迟交的投标文件原封退还。

招标方不承担因邮寄投标文件所引起的一切责任。

19.6	如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

19.7          如果未按上述规定进行密封，招标人将拒收投标文件。

20.	递交投标文件的截止时间

20.1	根据规定，所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标代理。

20.2	出现因招标文件的修改，推迟投标截止日期时，则按招标代理修改通知规定的时间递交。

21.	迟交的投标文件

招标代理将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22.	投标文件的修改和撤销

22.1	投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标代表签字。

22.2	投标方对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

22.3	投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 投标方不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理将按16.8款的规定没收其投标保证金。

## E   开标和评标

23.	开标

23.1	招标代理在投标邀请函规定的时间和地点公开开标。投标方派代表参加。

23.2	开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理认为合适的其他内容并记录。

24.	评标委员会

招标代理将按招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济方面的专家和招标方的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，向招标方提交评审结果。

25.	对投标文件的初步审查和响应性的确定

25.1	开标后，评标委员会组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准 。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

25.2          评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

25.3          招标文件技术规格中标注有“★”的条款为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。技术规格中未标有“★”的条款为一般技术要求，对于这类技术要求，在不影响设备正常使用的前提下允许有一定偏离，但评标委员会在进行综合评审时将根据偏离的程度做出对投标人不利的评估

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.5	评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.6	评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25.7	下列情况属于重大偏差，有可能导致其投标被拒绝

- 超出经营范围投标；

- 没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金不符合招标文件规定；

- 投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章；

- 未提供资格证明文件或投标人的业绩不满足招标文件的要求；

- 无银行资信证明；

- 投标方无制造商授权委托证书；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

26.	投标文件的澄清

26.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方和招标代理有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方和招标代理通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

26.2	所有澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性的修改。

27.	对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

28.	评标原则及方法

  - 招标方和招标代理只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

  - 对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准；

  - 评标将采用综合评分法严格按照招标文件的要求和条件就下列因素予以评审

- 货物的技术水平、性能和供货能力；

- 货物的质量和适用性；

- 配套设备的齐全性；

- 投标货物的价格；

- 通过前期考察和调研所了解到的投标单位的实力、规模和信誉等；

- 投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

- 投标文件中所报交货期及付款方式；

- 伴随投标设备的相关费用（如备品备件费、安装调试费、运输保险费和技术服务费等）；

- 其他要求因素（如安全及环保等）。

28.4          具体评分标准与细则详见第七部分评分办法。

29.	保密

29.1	有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

29.2	投标方不得干扰招标方和招标代理的评标活动，否则将废除其投标。

## F     授予合同

30.	定标准则

合同将授予投标文件审查合格且综合评分得分最高的投标人。

31.	中标通知

31.1	在投标有效期届满之前，招标代理将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2	招标代理将向落标的投标方退还其投标保证金。

31.3	《中标通知书》将成为合同的组成部分。

31.4          在发出中标通知书之前，招标方保留拒绝所有投标的权利。

32.	授予合同时变更数量的权力

招标方在授予合同时有权对货物数量和服务等予以增加或减少，合同总价将根据中标厂商在投标文件中所报火灾自动报警信息系统联网工程系统单价与经招标方认可的规格与数量等最终确定。

33.	签订合同

  - 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.	履约保证金银行保函（本项目不适用）。

35.           中标服务费

《中标通知书》发出后30天内，中标的投标方向招标代理一次性支付中标服务费，中标服务费为中标合同价格的0.8％。

第三部分  合同格式

买方：东华大学

卖方：（中标单位）

双方同意按下述条款和条件签署本合同。

- 合同文件

本合同所附的下列文件是本合同不可分割的组成部分：

- 合同条款

- 双方商定的附件

附件1  验收方法

- 中标通知书

- 投标文件

- 招标文件

- 其他构成本合同的文件

一旦合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，上述合同文件以自上而下为优先解释顺序。

二、合同标的物与价格

本合同标的物（货物）名称、数量及规格为XXX型号XXXX设备XXX台（套） ，本合同总价为：              人民币元（大写：                    ）。

三、支付条款

1、支付货币为人民币。

2、付款方式详见合同条款。

四、交货时间与地点

设备必须于    年  月  日前交至买方指定地点，具体发货时间由买方另行通知。

五、合同生效

本合同经双方签字盖章后，即开始生效。

六、合同份数

本合同正本一式四份，双方各执二份。

| 买方：东华大学 | 卖方：（中标单位） |
| --- | --- |
| 买方授权代表： | 卖方授权代表： |
| 地址： | 地址： |

第四部分  合同条款

目  录

合同条款前附表          ---------------------------------------4-3

合同条款   ----------------------------------------------------4-4

1	定义   ---------------------------------------------------- 4-4

2	交货期及原产地       ---------------------------------------4-4

3	标准和技术规格       ---------------------------------------4-4

4	专利权            ------------------------------------------4-5

5	合同价            ------------------------------------------4-5

6	保险             -------------------------------------------4-5

7	包装要求           -----------------------------------------4-5

8	包装标志           -----------------------------------------4-5

9	装运条件           -----------------------------------------4-6

10	装运通知            --------------------------------------4-6

11	单据            ------------------------------------------4-6

12	支付           -------------------------------------------4-7

13	伴随服务            --------------------------------------4-8

14	售后服务            --------------------------------------4-8

15	检验和验收              ----------------------------------4-9

16	质量保证            -------------------------------------4-10

17	索赔          -------------------------------------------4-10

18	通知          -------------------------------------------4-11

19	变更指令            -------------------------------------4-11

20	合同修改            -------------------------------------4-12

21	卖方履约延误              -------------------------------4-12

22	误期赔偿            -------------------------------------4-12

23	不可抗力            -------------------------------------4-13

24	税费          -------------------------------------------4-13

25	履约保证金             ----------------------------------4-14

26	预付款保证金              -------------------------------4-14

27	争端的解决             ----------------------------------4-14

28	违约终止合同              -------------------------------4-15

29	破产终止合同              -------------------------------4-15

30	便利终止合同             -------------------------------4-15

31	转让和分包            ----------------------------------4-15

32	合同文件和资料的使用    --------------------------------4-15

33	适用法律           -------------------------------------4-15

34	合同生效           -------------------------------------4-15

35	适用语言和计量单位     ---------------------------------4-15

36	其他         -------------------------------------------4-15

37	合同附件           -------------------------------------4-15

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 1 | 买方名称：东华大学 买方地址：人民北路2999号 买方联系人： 买方联系人电话： 买方传真： 邮政编码： |
| - 2 | 卖方名称： 卖方地址： 卖方联系人： 卖方联系人电话： 卖方传真： 邮政编码： |
| - 3 | 项目现场：人民北路2999号东华大学指定地点 |
| - 4 | 合同生效：本合同于双方合同正式签署并加盖双方公章后即生效。 |
| - 5 | 合同价： 人民币（￥ ） |
| - 6 | 交货日期：合同签订后四个月。 |
| - 7 | 付款计划： 合同签定一周内付给中标方货物总额30%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后再付60%货款， 余款10%作为质保金，一年内无质量服务问题一次性付清(特殊情况另行商定)。 |
| - 8 | 售后服务的内容： 8.1原厂技术服务，提供全程的维修服务和系统保障；原厂售后维护；本项目同时由原厂技术专人对口支持，确保同用户的畅通联系。 8.2供货人应当对所提供的产品提供3年、7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，原厂工程师免费上门服务；免费提供设备软件升级、维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类软硬件问题提供免费的电话咨询，电话回复时间：15分钟内；到场维护时间：如果发生硬件系统宕机故障，将在电话回复之后，4小时内到达现场提供维护服务。软件故障4小时修复，硬件故障48小时修复。 |
| - 9 | 质量保证期：质量保证期为验收合格起二年 |

1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方共同签署的、在“合同格式”中载明的由双方达成的协议，包括所有的附件、附录以及上述文件中提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据合同的规定，卖方在正确、完整地履行合同义务后，买方应向其支付的所有货款及报酬的价格。

- “货物”系指买方购买的符合本合同及附件要求的设备。

- “服务”系指根据合同的规定，卖方应提供的与所供货物有关的服务，如运输、保险、安装调试（含货物装卸、吊装）、技术支持、人员培训以及合同中规定的卖方应承担的其他义务（包括质量保证期内的技术支持服务和维护服务）。

- “项目现场”系指上海人民北路2999号东华大学。

（6） “质量保证期”系指卖方提供的服务的期限。

（7） “货币”系指人民币。

- “天”系指日历日数。

2    交货期及原产地

- 交货期：                  。

- 买方购买的货物原产地为                  。

- 本合同产品的交货地点：上海人民北路2999号东华大学指定地点。

3    标准和技术规格

本合同交付的货物应符合投标文件中所列的技术规格及技术标准。

4    专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。否则卖方将承担买方所受损失的赔偿责任。

5    合同价

卖方在正确、完整地履行本合同规定的义务后，买方应向其支付人民币          。

本合同为暂定总价合同，即合同价格随实际供货数量的变动而调整。

6    保险

  - 卖方负责办理货物从出厂地运抵项目现场途中（包括装、运、卸）的保险。

7    包装要求

  - 卖方负责货物运输的包装，包装必须能适应长途运输及气候变化，防潮、防震，适应于吊装，并能适应铁路、公路运输。

  - 每一个包装箱内均应附有一份详细的货物装箱单。

8    包装标志

  - 卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标出下列标记：

- 收货人

- 到货港

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重/净重

- 尺寸（长×宽×高，以厘米或cm计）

- 发货标记

  - 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方在包装箱上清楚地标出“小心轻放”、“请勿倒置”和“防潮”、“防震”、“倾斜反红”等字样或其他适当的标志。

9    装运条件

9.1    装运条件符合下列规定：

卖方应负责将货物从出厂地运抵项目现场，并支付相关费用；

9.2    卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，由此超装而导致的一切后果均应由卖方负责。

10    装运通知

10.1   装运通知符合下列规定：

- 卖方应在合同规定的装运日期之前十四（14）天内，以传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米或m3）和备妥待运的日期通知买方。

- 卖方应在货物装完后二十四（24）小时之内，以传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、总体积（立方米或m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。

11    单据

单据要求详见招标文件前附表“付款要求”

12   支付

  - 本合同应以“合同条款前附表”第5项中所规定的币种计价，即人民币计价。

  - 买方应按“合同条款前附表”第7项中所规定的付款计划完成合同价的支付.

12.3   如果买方在审核有关单据时发现了错误或问题，应及时以书面形式通知卖方。

13    伴随服务

  - 卖方应向买方提交所供货物的技术文件，其中应包括所供货物的英文或中文技术文件，例如：使用说明、维护手册和/或服务指南等。这些文件包装好后随同货物一起发运。

  - 在双方约定的一定期限内对所供货物实施运行监管和维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所应承担的义务。

  - 以上伴随服务的费用包含在合同总价中，买方不另外单独进行支付。

14     售后服务

  - 卖方提供三年的原厂商服务，质量保证期自最终验收合格之日起开始计算。

15    检验和验收

  - 在交货前，卖方应提供原厂商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等出具的品质保证书（或出厂合格证明），以证明货物的各项指标满足出厂标准要求。

  - 买方必须对货物进行清点，以确认货物是否符合本合同的要求，并且不承担额外的费用。

  - 货物清点在项目现场进行，卖方应对清点工作免费提供合理的协助。

  - 如果被清点的货物不能满足本合同的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方必须免费更换被拒绝的货物。

  - 买方在货物运抵项目现场后有对其进行检验以及必要时拒绝接受该货物的权力，将不会因为货物在其原产地或出厂地启运前通过了买方或其代表的检验及认可而受到限制或放弃。

  - 卖方必须在15日内（不包括我方原因延误的时间）完成货物调试至成功，否则买方将拒绝验收。

  - 买卖双方应在货物验收合格后的三（3）天之内签署验收合格证书。

  - “合同条款”第15.1～15.7条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的质量保证义务及其他义务。

  - 卖方应向买方提供仪器验收方法，由买方审核同意后作为验收依据及合同附件。

16    质量保证

  - 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

16.2   根据使用当地商检局或有关部门的检验结果，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应以书面形式向卖方提出本保证条款下的索赔。

16.3   在收到通知，应在24小时内为买方免费更换有缺陷的货物或部件。

16.4   更换有缺陷的货物或部件后，质量保证期一年应从更换次日起重新

计算。

16.5   如果卖方在收到通知后的三（3）天内没有弥补缺陷，买方可采取必

要的补救措施，但其风险和费用应由卖方承担，买方根据合同规定行使对卖方的其他权力不受影响。

17     索赔

  - 如因产品的质量问题或因卖方负责的运输和包装等不符合合同的约定致使买方遭受损失，买方有权向卖方提出索赔。如果保险公司的赔偿不足以弥补买方全部损失的,不足部分的赔偿责任应由卖方承担。但保险公司的赔偿支付不应影响卖方的赔偿责任。

  - 在一年的质量保证期内，如果卖方对货物缺陷负有责任而买方提出了索赔，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并将货款退还给买方，同时承担由此而导致的一切损失和费用，包括诉讼费、律师费、利息、银行手续费、运费、保险费、税费、检验费、仓储费、装卸费、合同总额20%的违约金以及为保护退回货物所需的其他费用；

- 根据货物的低劣和损坏程度以及买方遭受的损失金额，经过双方商定，降低货物的价格；

- 用规格、质量和性能符合合同要求的新零件、新部件和/或新设备来更换和/或修补有缺陷的部分，卖方应承担由此而导致的一切费用和风险，并负担买方因此而蒙受的全部直接经济损失。同时，卖方应按“合同条款”第16条的规定，相应延长质量保证期。

  - 如果在买方发出索赔通知后的七（7）天内，卖方末作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后的七（7）天内或在买方同意的延长期限内，按照“合同条款”第17.2条的任何一种或多种方法解决索赔事宜并使买方满意，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

18     通知

  - 本合同项下任何一方给对方的通知均应按“合同条款前附表”第1项所列明的地址、邮政编码、传真号码，以书面、传真的形式发送，以传真形式发出的通知须随后补发书面确认。

  - 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日为生效日期，两个日期中以较晚的一个为准。

19   变更指令

19.1    根据“合同条款”第18条的规定，买方可在任何时候向卖方发出书面指令，以在本合同的一般范围内变更下列一项或几项：

- 货物的运输或包装方法；

- 交货地点；和/或

- 伴随服务的内容。

  - 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用和/或时间发生了增加或减少，则应对合同价和/或交货时间作合理的调整，同时应对合同作相应的修改。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后的五（5）天内提出。

20    合同修改

除“合同条款”第19.1条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须由双方签订书面修改书。

21    卖方履约延误

  - 卖方应按照合同中规定的交货期进行交货并提供后续的伴随服务。

  - 如卖方无正当理由而拖延交货或提供服务，则将受到以下制裁：

- 履约保证金不予退还；

- 加收误期设备赔偿和/或终止合同，违约金为合同金额的20%。

- 对因卖方违约的终止合同，须退还合同预付款和其他先期付款。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到了可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在三（3）天内以书面形式将拖延的原因、可能拖延的时间及理由通知买方。买方在收到卖方的通知后，应在三（3）天内对情况进行评价，并确定是否修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。

22    误期赔偿

除“合同条款”第23.3条规定外，如果卖方没有按照合同规定的期限交货或提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费，且不会因此而影响在合同项下要求卖方采取其他补救措施。误期赔偿费的计算标准为：每延误一天，赔偿合同总金额的千分之三（0.3%），直至交货或提供服务为止。如卖方超过30天未履行合同，买方有权解除合同，但不免除卖方的其他责任。

23     不可抗力

  - 尽管有“合同条款”第21、22和28条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任或被终止合同。

  - 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

  - 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同事项。如果不可抗力事件的影响持续超过三十（30）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

24    税费

  - 中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

  - 中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

  - 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

  - 本合同的履行地为上海人民北路2999号东华大学指定地点，本合同的设备使用地为东华大学。

25    履约保证金

25.1 卖方应在收到中标通告书后的十（10）天内，送交买方一份由任何一家中国银行出具的履约保证金银行保函。

  - 履约保证金的金额应为合同价的百分之十（10%）。

  - 履约保证金银行保函在货物最终验收合格后自动失效。

  - 履约保证金银行保函应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均应由卖方负担。

  - 如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26    预付款保证金

26.1 卖方应在不迟于合同签署后的十（10）天内，送交买方一份由任何一家中国银行出具的预付款保证金银行保函。

26.2预付款保证金的金额见“合同条款前附表”第7项中所列明的金额。

26.3预付款保证金银行保函在卖方将全部货物运抵项目现场后自动失效。

26.4预付款保证金银行保函应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均应由卖方负担。

27    争端的解决

  - 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的二十八（28）天内仍不能解决，则双方均可提请合同履行地法院审理。

  - 有效判决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 除法院另有裁决外，诉讼费和律师费均应由败诉方负担。

  - 在审理期间，除正在进行审理的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。

28    违约终止合同

28.1   在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；或

（2）卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

28.2    如果买方根据上述第28.1条的规定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物相类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，卖方仍应继续执行合同中未终止的部分。

28.3   卖方未能按合同的质量规定提供设备，买方有权要求卖方退货或赔偿损失，因此而延误按延误条款处理，卖方因此而违约除赔偿损失外，还须支付20%合同价的违约金。

29    破产终止合同

如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同的行为将不损害或影响买方已经或将要采取任何行动或补救措施的权利。

30    便利终止合同

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出部分或全部终止合同的书面通知，该书面通知应明确终止合同是出于买方的便利、终止合同的程度以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止合同通知后的七（7）天内可完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收。对于剩下的货物，买方可按下列方法处置：

（1）    让任一部分按照原来的合同价格和条款完成装运和交货；和/或

（2）    取消该剩下货物的装运和交货，并按双方商定的金额向卖方支付部分已完成货物的制造和服务费用以及卖方此前为制造所订货物而已采购的材料和部件的费用。

31   转让和分包

卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

32   合同文件和资料的使用

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代理机构提供的有关合同、合同条文、规格、计划、图样、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同所必需的范围。

  - 未经买方事先书面同意，除履行本合同之外，卖方不应使用“合同条款”第32.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除合同本身外，“合同条款”第32.1条所列举的任何文件和资料是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件和资料（包括全部副本）还给买方。

33   适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34   合同生效

本合同在同时满足下列条件时即生效：

合同已由双方的法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章或合同章；

35   适用语言和计量单位

35.1   本合同以中文书就。正本一式肆份，双方各执贰份。

  - 除“产品技术规格”另有规定外，计量单位应使用公制。

36   其他

36.1   卖方应为买方提供现场培训。

37   合同附件

附件1  验收方法(卖方应在合同签署前向买方提供验收方法，由买方审核同意后作为验收依据及合同附件)

本合同附件与本合同具有同等的法律效力。

第五部分  投标文件格式

目录

1． 投标书    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-2

2． 开标一览表    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-3

3． 投标价格表    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-4

4． 商务条款偏离表    －－－－－－－－－－－－－－－－－--    5-7

5． 规格、技术参数偏离表  －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-8

6． 投标保证金保函格式    －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-9

7． 法定代表人授权书格式  －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-10

8.  资格证明文件    －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  5-12

9． 预付款保函格式        －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-20

10．履约保证金保函格式    －－－－－－－－－－－－－－－－－  5-21

11. 资质文件

12．技术文件

1、投标书（格式）

致：上海机电设备招标有限公司

根据贵方为_____________________________项目招标采购货物及服务的投标邀请_________________（招标编号），签字代表__________________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方___________________________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式五份。

1开标一览表

2投标价格表

3按投标方须知第15条要求提供的全部文件

4由_________________________________（银行名称）出具的投标保证金, 金额为________________________。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标价为_____________

_______________（注明币种），即____________________________（文字表述）。

2. 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标方同意在“投标方须知”第23条所述的开标日期起遵循本投标书的规定，并在“投标方须知”第17条规定的投标有效期届满之前均具有约束力，而且有可能中标。

5. 其投标自开标日起有效期为__________个日历日。

6. 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7. 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公 章）：_____________________

日    期：_____年_____月_____日

投标方代表签字：___________________

2、开标一览表（格式）

投标方名称：________________________

招标编号：__________________________

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称规格 | 数 量 | 投标总价 | 交货期 | 交 货 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

职务：                         日期：

注：此表与前页投标书正本应另制一份和投标保证金保函一同装在单独的信封内密封。

3、投标分项报价表（总表）

投标方名称：______________招标编号：_____________货币单位：人民币元

| 1 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |
| 3 | 数量 |  |
| 4 | 产品价格 |  |
| 5 | 运输费、保险费 |  |
| 6 | 安装、调试费 |  |
| 7 | 其他需列明的费用 |  |
| 8 | 投标价格 |  |

投标方代表签名：__________________

注：1、投标价格＝栏4至7的各项费用。

2、如有其他费用（上表中的第7项），请说明具体内容。

3-1	投标分项报价表

招标编号：

投标方名称：				      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 产品价格 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.请在“名称”中填写设备不同规格。

2.本表中项18=项1至项17的和，此价格与投标分项报价表（总表）中 “产品价格”一致。

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日         期  ：

4、商务条款偏离表（格式）

投标方名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标条目号 | 招标条款 | 投标偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标单位对招标文件除技术部分以外的不同意见，例如不同意合同的付款方式，可在此说明；如果完全同意遵照招标文件的要求，可填写“商务无偏离”。

投标方代表签字：____________________

5、规格、技术参数偏离表（格式）

投标方名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标单位对招标文件技术部分的偏离填写在此表中，如果完全满足招标文件技术要求，可填写“技术无偏离”。

投标方代表签字：____________________

6、投标保证金保函（格式）

开具日期：_____________________

致：上海机电设备招标有限公司

为招标编号为____________________的_________________货物的投标

提供的投标保证金

本保函作为___________________________________（以下简称“投标方”）对_____________________________的招标编号为_______________________的投标邀请提供_______________________（货物名称）的投标保证金。________________________ （开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行或其后继者和其受让人，一旦收到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付总额为_________________________保证金：

a.从开标的日期和时间起到投标文件有效期满前，投标方撤回投标；或

b.在收到中标通知后，投标方未能按中标通知书规定的时间和地点与买方签订合同。

本保函自开标日起    个日历日内有效， 除非贵方提前终止或解除本保函。如贵方和投标方同意延长有效期，投标方须通知本行。

出证银行名称：________________________

签        字：________________________

（印刷字体姓名和职务）

公        章：________________________

7、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称：

地址：

8、关于投标方为_________________________项目

提供货物的资格证明文件（格式）

目    录

须       知……………………………………………………(5--10)

8--1 关于资格的声明函………………………………………(5--11)

8--2 制造商的资格声明………………………………………(5--12)

8--3 贸易公司（作为代理）的资格声明……………………(5--15)

8--4 制造商出具的授权函……………………………………(5--18)

须    知

1.1 制造商本人投标时，应填写和提交此后规定的8--1、8--2，以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4 投标方提供的资格文件将由招标方及买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标方的资格和履约能力。

1.5 投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6 全部文件应以中文书写，正本二份，副本四份，按投标方须知第19条规定封装。

８--１                       关于资格的声明函

上海机电设备招标有限公司：

关于贵方_________年_____月_____日第____________（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的_______________（序号）_____________________________（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由供应_________________________（货物名称）的制造商_________________

____________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本二份，副本四份（当投标方是作为代理的贸易公司时）。

2.我方和制造商的资格声明正本二份，副本四份。

3.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行(银行名称)出具的资信函附后。

制造商或贸易公司的                授权签署本资格文件人：

名称和地址                    签字：____________________

名称：_________________________      签字人姓名、职务(印刷体)

地址：_________________________      ___________________________

传真：_________________________      电话：____________________

邮编：_________________________       传真：____________________

８--２                         制造商的资格声明

1.制造商名称及概况：

A. 制造商名称：______________________________________

B. 总部地址：________________________________________

传真／电话：_____________________ 邮编:__________

C. 成立日期或注册日期：____________________

D. 实收资本：___________________

E.最近资产平衡表（到_______时为止）。

⑴固定资产：_______________

⑵流动资产：_______________

⑶长期债务：_______________

⑷流动债务：_______________

⑸净值：_______________

F.主要负责人姓名：_________________

G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：_______________________________________________________

2.与投标提供货物有关情况

A.关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和厂址

正在生产的货物

年生产能力

职工(雇员)人数

B.制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C.制造商生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）。

D.最近三年该类货物在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

3.近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4.易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

5.近三年直接或通过贸易公司向中国提供的投标书中所提供的货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.征信银行名称和地址：_______________________________

7.所属财团（如有的话）：_____________________________

8.其它情况（年表、组织、机构等）：______________________________________

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称：_________________________________

授权代表签字：____________________

授权代表职务：____________________

传真／电话：_______________________

日期：______________________________

８--３     　　　    贸易公司(作为代理)的资格声明

1.名称和概况：

A.投标方名称：_______________________________________________

B.总部地址：______________________________ 邮编：___________

传真／电话：____________________________

C.成立日期或注册日期：___________________

D.实收资本：____________________

E.最近资产平衡表（到___________时为止）

⑴固定资产：___________________

⑵流动资产：___________________

⑶长期债务：___________________

⑷流动债务：___________________

⑸净值：________________________

F.主要负责人姓名：__________________

G.投标方在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话(如有的话)：

_____________________________________________________________________

2.近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

3.近三年国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 货物名称 |
| --- | --- |
| a. 出口销售 |  |
| b. 国内销售 |  |

4.同意为投标方制造投标货物的制造商：(并附制造商的资格声明)

| 制造商名称和地址、邮编 | 货物名称和数量 |
| --- | --- |

5.需要其它制造商供应和制造的零部件(如有的话)：

| 零部件名称 | 制造商名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

6.近三年与中国成交的此次投标货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.征信银行名称和地址：_________________________________

8.所属财团（如有的话）：_______________________________

9.其它情况（年表、组织、机构等）：____________________

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

授权代表签字：_________________

授权代表职务：_________________

传真／电话：___________________

日期：__________________________

８--４                    制造商出具的授权函

上海机电设备招标有限公司：

我们___________________________（制造商名称）是按________________（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在__________________________（制造商地址）。兹指派按_______________（合同货物货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____________________________________（贸易公司地址）的_______________________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

⑴代表我方在中华人民共和国办理贵方第____________号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶我方兹授予____________________________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_______________________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年______月______日签署本文件，____________________________（贸易公司名称）于_______年______月______日接受此件，并根据招标文件的规定，保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任，以此为证。

贸易公司名称：______________________   出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表       　        　_____________________________

姓名、职务和部门：               　  正式授权签字的代表姓名、职

____________________________________     务和部门：__________________

9、预付款保函（格式）

开具日期：_____________________

致：               （买方名称）

根据“合同条款”的规定，                            （卖方名称）（以下简称“卖方”）要得到预付款，必须向买方提交总额为                            （以文字和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行合同条款所作的规定。

我们                                （银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为主要责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次书面要求后，就支付给买方不超过                                （以文字和数字表示的保证金金额）的金额，我行无权反对也无需先向卖方提出索赔。

我行进而同意，要履行的合同条款或甲、乙双方签署的其他合同文件的变更、补充或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述变更、补充或修改的通知。

当卖方实际完成本合同项下的供货的价格能与预付款金额抵扣，且买方出具了相关证明后，预付款保函即告失效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：    年       月       日

银行地址：

注：本预付款保函为投标人在中标后要求业主方支付预付款时须开具的银行保函，在投标时或在中标后放弃预付要求时无需提供。

10、履约保证金保函（格式）

开具日期：_____________________

致：                                 （买方名称）

鉴于                                      （卖方名称）（以下简称“卖方”）已收到了贵方                      （货物名称）采购招标（招标编号为        ）的中标通知书。

根据贵方在合同中规定的卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的百分之十（10%）合同价的银行保函作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函：

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义向贵方出具总额为                 
                  （以大写和数字表示的保证金金额）的保函。我行在第一次收到贵方提出的卖方违反了合同规定的书面通告后，就无条件地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函在          年      月      日前一直有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：        年       月       日

银行地址：

第六部分   技术规格及要求

一、投标要求

## 1、合格的投标人

- 具有独立法人资格，相应的经营许可范围；

- 具有相应的消防设计和施工资质(二级以上消防专业资质)；

- 具有良好的信誉和相应业绩项目案例，需提供名单、联系方式；

- 在本市有固定的供货、安装、售后服务及维修保养机构；

- 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录。

（6） 施工单位拥有安全生产许可证

## 2、投标文件的组成

投标人的投标文件应包括两个部分：

## 2.1商务部分

- 投标书及附录

- 投标书附件

      - 附件1   法定代表人资格证明书

      - 附件2   授权委托书

      - 附件3   投标报价书

- 企业营业执照（加盖章复印件）

- 企业资质证书（加盖章复印件）

- 三年内完成的相似项目的业绩，合同履行情况，需附合同复印件。

- 投标报价书的书面文件及电子文档（未加密的Execl、Word、CAD格式的电子文件）。

- 售后服务及相关承诺

- 各项竞争措施说明

- 提供设备厂商授权证明

- 提供供货周期承诺书

- 中标后若施工图非招标方原因变更，该中标数量和单价不得调整；若因招标人原因现场变更，估算时仅对变更数量调整，调整数量计算规则严格按照《2000年上海市安装工程预算定额工程量计算规则》计算，单价及费率按原合同（中标价）不变。

## 2.2技术部分

- 火灾自动报警信息系统联网工程详细技术响应方案；

- 火灾自动报警信息系统联网工程具有的特点；

- 火灾自动报警信息系统联网工程实施方案及验收计划，人员与劳动力的安排；

- 投标设备详细列表，不包含价格；

- 投标设备的规格及技术参数；

- 项目经理简介；

- 技术负责人简介；

- 项目管理组成人员构成；

- 合理化建议；

- 公司业绩资料；

- 投标人认为必要的其他内容。

## 3、招标范围

- 投标方负责火灾自动报警信息系统联网工程的设计、材料供货、工程施工、设备安装调试、配合其他相关系统试运行、系统联调、文档制作与移交，以及售后服务工作，并按上述顺序于项目进行过程中移交相关文件资料。

- 投标方负责竣工文档及竣工图的制作，并提交3套竣工图。

- 招标文件及合同规定之其它各项任务。

- 投标方应提供主要设备生产商出具的授权函，系统应通过测试和验收，所有设备    /系统均应提供2年免费质量保证服务。

- 本次招标内容为火灾自动报警信息系统联网工程。招标方有权根据工程进度和功能需要分步采购实施。设备的采购价格应根据实施时点的市场优惠价格调整并不得高于投标承诺价格；如由于产品的更新换代出现投标产品的停产，则需提供不低于投标产品指标的同一厂家的替代产品，并不得高于投标承诺价格，并且所选用的同厂替代产品，不得增加发包方的其他任何费用（包括日后维护费用、使用费用），若由此而产生任何增加费用，该增加费用由中标人承担，发包人可在任何一笔支付于承包人的费用中扣除。

- 本系统是整个新校区建设的一个组成部分，投标单位须考虑本系统与其他相关系统之间可能发生的配合。

- 因技术经验有限，加之时间仓促，本招标文件可能存在若干缺陷，但投标人的投标方案必须是包括本项目正常运转所必须的全部软硬件设备和服务的完整的解决方案，并对超出招标文件要求的部分予以明示，其价格必须包括在投标价格中。合同签订后如发现存在缺项而可能导致本项目不可正常运转，中标方必须负全责，并承诺免费提供所缺之软硬件设备和服务，其所免费提供的软硬件设备和服务均必须是源自原厂的、全新的、具有知识产权的合法产品，并与其他标的物享有同样的质保服务。

- 中标单位需负责本项目向消防局报审及项目通过消防局的验收。

- 现场勘查及答疑时间：

投标截止日前五天之前联系用户商定具体时间。

联系人：顾一平  电话：13801951831

二、技术要求

## 1、工程概况

本工程用于对联网建筑物消防设施进行实时监测，实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息以及消防安全管理信息的接收、查询、管理，并为联网用户提供信息服务的信息系统，也是火灾自动报警系统、自动灭火系统等建筑消防设施的配套管理系统，参照国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》为学校园区内各建筑消防设施远程监控系统的建设奠定了规范化和科学技术依据。

利用现代化的手段，加强消防监管力度，确保各建筑消防设施正常运行，减少和避免因消防设备监管人力不足、维护保养不力、设备自身质量问题和人为关机等因素造成系统运行不正常的现象，及时有效地处置各类安全隐患和火灾事故。火灾自动报警信息系统联网工程通过现代网络技术，实现了对建筑消防设施远程监视，能实时掌握消防系统的运行状态，接收报警信号与主动巡检消防设备，达到早期发现、快速处理各类火灾隐患，对显著提高对消防安全防范系统的综合监管能力与处置事件的快速反应能力，提升防灾体系水平，有效控制重特大火灾的发生将产生重大影响。

## 2、工程范围

火灾自动报警信息系统目前准备接入的是延安路校区共12幢设计了消防监控设备的建筑物：第十二宿舍、图书馆、逸夫楼、博物馆、旭日楼、招待所、第三教学大楼、研究生公寓、中心大楼、喜天游大酒店、一食堂、第二食堂五楼共计12台火灾报警控制器（11台柜机，1台壁挂机）；将分布在各建筑物的火灾报警控制器的消防控制信息与学校设在保卫处内的消防信息集中监控中心联通，根据延安路校区建筑分布的具体情况，可采用校园网及有线电话两种方式并用的通信线路联网方式。

各建筑内火灾报警控制器附近预留电话点和网络点各1一个，电源需从附近插座就近取电。

火灾自动报警信息系统联网工程主要包括以下内容：

- 投标方需按本招标书的具体要求完成火灾自动报警信息系统联网工程的方案及施工图深化设计，并按照深化设计后的方案及施工图完成火灾自动报警信息系统联网工程的供货、项目管理、工程施工、安装、测试、配合其他相关系统试运行、文档移交及售后服务工作，并按上述顺序于项目进行过程中移交相关文件资料。

- 负责提供本系统所需的设备、线缆及所有附件的供应、运输、安装、接线、调试、开通直至交付业主使用。

- 承包商提供的必须是一个完整的系统，除本招标文件所说明及图纸所示主要设备及项目外，凡是系统正常运行所需的所有设备、配件及服务项目，均应包括在本工程范围之内。

- 负责本系统的竣工文档和竣工图的制作并提供3套竣工图。

- 协调配合与楼宇消防控制设备的接口设计、安装工作；

- 各种设备、开关、线缆应采用永久性标签标示。

本招标文件及合同规定之其它各项任务。

## 3、系统总体要求

东华大学延安路校区火灾自动报警信息系统联网工程要求在设计中采用成熟、先进、可靠、安全的技术，同时考虑到功能需求的变化和应用技术的快速发展，要求整个系统具有可提升性和可扩展性，以此确保本工程技术先进、实用可靠、经济合理。投标人可根据各自设计经验和技术优势，对本次招标未涉及的系统可以提出合理化建议，并给出相关部分的具体配置清单。

3.1系统设计依据：

- 根据公安部《火灾自动报警系统监控网络通信协议》标准

- 其它相关行业、地区规定及规范

甲方提供的图纸及相关规定、信息。

3.2投标人应满足本招标文件技术部分有关功能描述和技术参数的要求。

3.3 投标人所采用的技术和设备应先进、成熟、安全、可靠、开放、可扩展，满足今后长期功能扩展需要。

3.4系统应具有优化系统管理、延长设备使用寿命、减少运行费用、节省能耗等特点。

3.5卖方提供的设备必须是标准的、组装完整并经过严格检验的整机、元器件、材料等。卖方必须保证系统的整体性能指标。同时，保证系统设备、缆线及配件配置的完整性。

## 4、设计原则

东华大学延安路校区火灾自动报警信息系统联网工程设计应遵循实用、先进、专业、集成、开放、安全和经济的原则：

- 实用性和先进性

  - 系统设计尽量采用当前国际国内流行且成熟的技术或标准。

  - 结合实际应用情况设计和选择系统的硬件、软件、协议和平台，系统在满足当前实际应用需要的基础上，还应满足将来应用发展的一定时期的需要。

  - 系统设置既强调先进性也注重经济效益，达到综合平衡。

- 灵活性和扩展性

  - 系统需接入的消防设备数量较多，各个消防设备情况不一样，系统需提供灵活的规约转换和通信方式，并且随着消防设备数量的增加，系统的容量和规模容易扩展。

- 易使用和易维护性

系统人机界面清晰，操作简单，容易使用。由于本系统的运行所依赖的信息量非常大，因此，系统要容易维护。

- 系统技术标准

  - 系统满足系统国家标准GB 50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》的要求，用户终端与中心站通信协议符合中华人民共和国公安部《火灾自动报警系统监控网络通信协议》，应用软件开发遵守中华人民共和国国家标准GB8566-88《计算机软件开发规范》，以及有关国家、国际标准。

- 标准化和模块结构化

  - 各系统符合当前国际国内的相关主要技术标准和协议，以保证系统的开放性、兼容性和可扩展性，从而保护校区的利益。

  - 系统要有明显的层次结构性，以便于今后的扩充、管理和维护。

- 可靠性和安全性

  - 系统必须具有极高的安全性，可靠性和容错性。

  - 可靠性是系统真正得到应用的必要条件，必须从各方面考虑系统的可靠性：包括各种软硬件设备的选型、备份和冗余、系统的工作环境等。在安全性上，通信网络、操作系统、数据库系统和应用软件系统必须在多个层次上分别设立访问权限授权机制。

## 5、现场环境

火灾自动报警信息系统联网工程集成商对设备的设计、制造、安装、测试和调试运行，必须考虑下面有关本地气候的情况，并应担保所有材料和设备适应在该气候条件下长期工作。

温度：     -5℃ ～ +45℃；

相对湿度：  0％ ～ 99％；

电源：     交流50Hz，220V±10％，380V±10％；

环境：     近海洋空气，易腐蚀生锈；夏季多雷电，易产生雷击灾害。

## 6、设计范围

本工程招标技术文件是对东华大学延安路校区火灾自动报警信息系统联网工程设计、工程、产品及服务所提出的要求。

本工程招标技术文件是本工程整体要求的重要  组成部分。

本工程设备、器材、材料的选择及整个工程实施应符合国家的有关标准，政府部门的行业标准及地方政府的有关规定。

# 7、系统功能

火灾自动报警信息系统超越了传统的火灾自动报警系统的概念，用网络管理的概念使分散多处的单独火灾自动报警设备采用计算机技术和现代网络通信技术有机地融为一体，进行远程监视，及早发现火灾险情和设备故障，可对火灾自动报警系统进行更科学的管理，使之达到一个新的应用水平。

本系统应包括如下主要功能：

对火灾自动报警装置的数据的采集、设备监控功能、报警功能、报警平面图显示功能、设备管理功能、数据记录功能、基于GIS的信息显示功能、安全管理功能、报表管理功能、系统维护功能、数据库管理功能和对外接口功能等方面。

# 8、火灾自动报警信息系统联网工程系统技术说明

通信网络采用无线和学校内部电话线传输方式，平时监控中心与建筑物内的火灾自动报警控制器采用无线方式进行通信，如果网络（或通信设备）出现故障，可自动切换到另一种电话线通信方式。

# 系统性能指标

- 从联网单位火灾报警主机发出火警信号到监控中心得到火警信息的时间小于15秒。

- 监控中心内部计算机设备的时差不大于2秒，监控中心与监控终端的时差不大于10秒。

- 系统可接入的监控终端数量不少于1000个，并可扩充。

- 每个终端的告警点数量不少于 60000个

9、火灾自动报警信息系统联网工程设备供货、安装明细表

| 序号 | 名称 | 型号及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机（作为数据库服务器用） | 处理器：第三代英特尔®酷睿™ i7；芯片组：英特尔® Q75 Express；内存：8G；硬盘：SATA (7200rpm) 500G以上；光驱：DVD-RW；双屏显卡；1个19寸标屏液晶显示器；操作系统：Windows® 7专业版64位；2个串口；瑞星全功能安全软件2010 三年版 | 1台 | 按现在最高配置为准 |
| 2 | 监控计算机 | 处理器：第三代英特尔®酷睿™ i7；芯片组：英特尔® Q75 Express；内存：8G；硬盘：SATA (7200rpm) 500G以上；光驱：DVD-RW；双屏显卡；1个19寸标屏液晶显示器； 操作系统：Windows®7专业版64位；2个串口；瑞星全功能安全软件2010 三年版 | 1台 | 按现在最高配置为准 |
| 3 | 激光打印机 | HP 600*600dpi/A4/12ppm/黑白/USB接口 | 1台 |  |
| 4 | 网络交换机 | 10/100Mbps 8口 桌面交换机 | 1台 |  |
| 5 | MODEM | GVC工业级MODEM | 2台 |  |
| 6 | 监控终端 | 1个网络接口，1路MODEM | 12台 |  |
| 7 | UPS | 4小时 | 1套 |  |

## 系统软件

| 序号 | 名称 | 型号及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库软件 | Oracle数据库标准版 | 1套 |  |
| 2 | 监控中心应用软件 | 数据采集通信处理软件 | 1套 |  |
|  |  | 实时数据库软件 | 1套 |  |
|  |  | 监控应用软件 | 1套 |  |
|  |  | 图形工具软件 | 1套 |  |
|  |  | 数据维护软件 | 1套 |  |
|  |  | 进程管理软件 | 1套 |  |
|  |  | 报表管理软件 | 1套 |  |

## 设备安装、调试

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控中心主机安装、调试 |  | 1套 |  |
| 2 | CAD制图 | 12栋建筑物制作每层消防报警系统点位平面图 | 97张 |  |
| 3 | 设备点位检测 | 对所有建筑物内的报警点进行逐一测试并制作详细的点位表 | 4300个点左右 |  |

- 上述配置是招标单位前期调研所得参考方案，不局限于此，各投标单位可根据招标单位要求提供更合理的方案予以优化.

投标文件其他附件

附件1：（按需填）

拟用于本工程的主要施工机械及仪器设备表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：（不够请自添）

技术人员、劳动力计划表                                      单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

施工总进度表（图）、保证工期的措施及服务承诺

（格式自定） 注：需包含各关键工序完成的时间节点，按照学校各楼宇竣工进度要求完成安装调试和试运行。

附件4：

项目管理机构配备情况表

| 名称 | 姓名 | 人数 | 职称 | 职务 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 １、项目主管 ２、项目技术负责人 ３、其他人员 |  |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目经理 2、项目技术负责人 3、项目副经理 4、质量管理 5、技术管理 6、预算管理 7、材料管理 8、计划管理 9、安全管理 10、其他人员 |  |  |  |  |  |

附件5：

项目经理资质及类似岗位经历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事专业年限 |  |  |
| 项目经理资质 （须提供复印件） |  |  |  |  |  |
| 从 | 到 | 单位／项目／规模／职务／工作经验／获奖情况 |  |  |  |

附项目经理岗位经历证明。

附件6：

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事工作年限 |  |  |
| 技术职称情况 （须提供复印件） |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |

- 第七部分  附件：评标办法

评标办法

评标依据和原则：

1、 本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行。

2、 评委共5名，其中在上海机电设备招标有限公司的“咨询专家库”中选取4名；业主1名。

- 本项目评标由评委根据本评标办法的规定，按顺序依次分技术因素、商务因素二个阶段各自打分，分项计分。技术因素占60%、商务因素占40%。

- 每一评审要点按“一般、良好、优秀”由低到高打分，分值的最小等级为0.1分，得分不得超过该项的总分值。

- 技术、商务以五位评标专家算术平均得出投标单位的最终得分。

- 违反本评标办法的打分无效。

二、凡出现下列情况之一者，视为符合性检查不合格，符合性检查不合格者将导致废标，并不再进入技术评分与商务评分：

1、投标人未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的；

2、投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章，或签字人无法定代表人有效授权书的；

3、投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；

4、投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

5、投标人及其所投设备的资格不满足国家及招标文件要求的。

6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

7、投标有效期不足；

8、明显不符合技术规格、技术标准的要求；或响应与事实不符、虚假投标的；

9、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

10、不按招标文件技术、商务要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，投标方必须进行详细的点对点应答，不能简单应答满足或不满足。

11、投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为投标文件中一部分的；

12、投标文件附有招标方不能接受的条件；

13、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

14、不符合或未响应招标文件中规定的实质性要求。（包括招标文件中带★号标注的实质性要求条款（如有的话），如投标单位投标文件对招标要求中★号标注的条款存在负偏离，将视作重大偏差而导致废标）；

15、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

16、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

三、评分标准

  - 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证书 | 4 | 必备资质除外，每增加一项资质加1分，最多为4分 |
| 2 | 技术支持和售后服务、质保期 | 3 | 高于要求得2-3分 |
|  |  |  | 满足要求得1分 |
|  |  |  | 不满足不得分 |
| 3 | 交货期的偏差情况 | 3 | 高于要求得2-3分 |
|  |  |  | 满足要求得1分 |
|  |  |  | 不满足不得分 |
| 4 | 投标报价 | 30 | 以全部投标人投标价的算术平均数为基准价，每上升1%扣1分，每下降1%扣0.5分，最多扣18分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

二、技术评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件对招标文件技术要求的响应程度 | 20 | 完全响应：20分 有所偏离：7~19分 重大缺漏：0~6分 |
| 2 | 投标方案的完整性、实用性、可靠性和可操作性 | 20 | 采用的核心技术是否满足技术要求中技术规格、参数等各项条款的要求。 科学合理：16~20分 基本可行：10~15分 缺陷有误：0~10分 |
| 3 | 对业主需求的理解、实施方案的针对性 | 10 | 全面深刻理解业主的需求，新系统的实施不影响原系统运行，新旧系统割接方案合理可行。 科学合理：9-10分 基本可行：4~8分 差：0~3分 |
| 4 | 技术培训措施 | 5 | 培训措施是否科学、完善。 好：5分； 一般：2~4分； 差：0~1分 |
| 5 | 投标人同类项目业绩 | 5 | 是否有同类项目业绩，且客户满意。 有3个及以上类似项目的成功案例，得5分 其他同类项目：1~4 无同类项目：0 |
| 合计 |  | 60 |  |

如一家投标单位某项清单数量不符合本招标文件规定的基本设置要求，则由评委澄清后，参照其他投标单位最高量价，按对其不利原则进行评审价格调整。存在严重缺报漏报，按废标处理。

五、评标决标程序

      - 综合评价和中标候选人的推荐

评标委员会在讨论评议的基础上确定技术因素和商务因素得分总和最高的投标单位为预中标单位，推荐给业主，并提交评标综合报告。

若技术因素和商务因素得分总和最高的投标单位中标单位放弃中标，或因不可抗力或其它原因不能履行投标文件中的承诺，则业主可以选择技术因素和商务因素得分总和次高的投标单位为中标单位。

      - 其他

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标并依法重新招标。

任何人不得干预评委的评分权利，评分表要保存备查。评分结束，要填写打分汇总表，评标委员会成员必须在汇总表上签字。

评标委员会成员必须本人参加评标会。

如果技术因素和商务因素二项得分总和出现相同情况时，则由评审委员会以不记名投票方式决定中标单位。